采购清单

| 序号 | 工程名称 | 材料类别 | 单位 | 额定工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马家底-道路工程 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 16564.90 |
|  |  | 柴油 | kg | 11143.66 |
|  |  | 减速垄 | m | 62.48 |
|  |  | 环氧树脂 | kg | 22.40 |
| 2 | 马家底-路灯及电缆落地-安装工程 | 路灯（6m） | 套 | 35.00 |
|  |  | DN110-PE管 | m | 1575.00 |
|  |  | 配线架 | 架 | 10.50 |
| 3 | 马家底-弱电落地工程 | 铸铁井盖、井座 Ф700 重型 | 座 | 50.40 |
|  |  | 700*700球墨铸铁方形井盖 | 个 | 9.90 |
|  |  | 700*700球墨铸铁方形井盖 | 个 | 14.30 |
| 4 | 姜嫄村-安装工程 | 充电桩 | 套 | 4.00 |
|  |  | DN110-PE管 | m | 6276.60 |
|  |  | 中式太阳能路灯（8m） | 盏 | 63.00 |
|  |  | 波纹管-DN500 | m | 437.85 |
|  |  | 波纹管-DN300 | m | 316.00 |
|  |  | 线缆YJV-0.6/1kV 5×16mm2 | m | 241.50 |
|  |  | 线缆YJV-0.6/1kV 3×10mm2 | m | 27.77 |
|  |  | DN75-PE管 | m | 241.50 |
|  |  | DN32-PE管 | m | 181.13 |
|  |  | 电缆YJV-0.6/1kV3×2.5mm23×2.5mm2 | m | 60.38 |
|  |  | DN25-PE管 | m | 60.38 |
| 5 | 姜嫄村-5.1及5.2道路工程/弱电落地工程（土建） | 钢模板 | t | 0.19 |
|  |  | 脱模剂 | kg | 12.58 |
|  |  | 塑料薄膜 | m2 | 1150.00 |
|  |  | 棉毡 | m2 | 80.08 |
|  |  | 玻璃纤维格栅 | m2 | 13868.99 |
|  |  | 柴油 | kg | 10420.12 |
|  |  | 700*150*300厚芝麻灰道牙石 | m | 323.40 |
|  |  | 600*600*50黑色球墨铸铁雨水箅子 | 个 | 121.00 |
|  |  | 600*600*50黑色球墨铸铁雨水箅子 | 个 | 16.00 |
|  |  | 700*800球墨铸铁圆形井盖 | 个 | 23.00 |
|  |  | 塑料薄膜 | m2 | 1108.08 |
|  |  | 700*800球墨铸铁方形井盖 | 个 | 45.00 |
|  |  | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 22.14 |
| 6 | 姜嫄村-5.3排污管道工程（土建） | 塑料薄膜 | m2 | 707.80 |
|  |  | 450*750*50黑色球墨铸铁雨水箅子 | 个 | 10.50 |
|  |  | 400*600*50黑色球墨铸铁雨水箅子 | 个 | 4.00 |
| 7 | 姜嫄村-5.4、5.5广场硬化/停车场/充电桩基础（土建） | 钢模板 | t | 0.1 |
|  |  | 塑料薄膜 | m2 | 719.84 |
|  |  | 塑料薄膜 | m2 | 1251.14 |
|  |  | 石质立缘石350*150 | m | 114.01 |
|  |  | 篮球架 | 个 | 2 |
|  |  | 车挡 | 个 | 64 |