| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380V低压线 | JKLYJ-1/70mm² | 米 | 86500 |
| 2 | 10KV高压线路 | JKLYJ-1/120mm² | 米 | 10600 |
| 3 | 变压器100KVA | （s20铜芯） | 台 | 14 |
| 4 | 变压器125KVA | （s20铜芯） | 台 | 1 |
| 5 | 变压器160KVA | （s20铜芯） | 台 | 2 |
| 6 | 变压器200KVA | （s20铜芯） | 台 | 4 |
| 7 | 预应力混凝土电杆 | ⌀190X12m | 根 | 650 |